## Sheet1
数据类型 | 功能分类 | 变量名称 | 单位/状态 | 变量地址 | 数据类型 | 量程 | 做线性化对应比例
模拟量 | 生产信息 | 当前生产型号 |  |  | 可选
|  | 计划产量 |  |  | BOOL
|  | 累积产量 |  |  | int
|  | 当班产量 |  |  | float
单件设备节拍
设备节拍(每小时)
当班不合格数
累积不合格数
| 设备工艺参数实时值 | 压力
温度
位置
速度
振动
伺服
电压
电流
液压
气压
气量
电量
水量
风量
设备工艺参数 设定值
数字量 | 设备信息 | 设备状态-红灯
设备状态-黄灯
设备状态-绿灯
自动运行状态
|  | 报修状态 | [5 empty] | 按钮
|  | 故障停机状态 | [5 empty] | 自动报警
|  | 待料(待机)状态 | [5 empty] | 大于节拍N
|  | 检修保养状态 | [5 empty] | 按钮
报警
另外：触摸屏上的所有点位都需要补充